## Plan działań
Plan działań gmina Sokołów Podlaski
| Modernizacja oświetlenia ulicznego |  |  |  |  | Małe instalacje fotowoltaiczne
Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło | Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło
1 | Moc systemu oświetleniowego przed modernizacją | 103 | kW | Założenie | 1 | Ilość nowowybudowanych instalacji | 4 | sztuk | Założenie
2 | Redukcja mocy systemu w wyniku modernizacji | 50 | % | Założenie | 2 | Szacunkowa moc jednej instalacji | 40 | kW | Założenie
3 | Moc systemu oświetleniowego po modernizacji | 51.5 | kW | Dane branżowe | 3 | Łączna moc instalacji | 160 | kW
4 | Średnioroczny czas świecenia | 4024 | h | Wskaźnik p. SOWA | 4 | Roczny uzysk energii z 1 kW mocy instalacji | 1.08 | MWh/rok | Dane branżowe
5 | Zużycie energii przed modernizacją | 414.472 | MWh |  | 5 | Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej w sieci | 0.89 | Mg CO2/MWh | Wskaźnik p. SOWA
6 | Zużycie energii po modernizacji | 207.236 | MWh |  | 6 | Łączny uzysk energii | 172.8 | MWh/rok
7 | Oszczędność energii | 207.236 | MWh |  | 7 | Uniknięta emisja | 153.792 | Mg CO2
8 | Wskaźnik emisyjności | 0.89 | Mg CO2/MWh | Wskaźnik p. SOWA | 8 | Koszt inwestycyjny | 7000 | zł/kW | Dane branżowe
9 | Uniknięta emisja | 184.44 | Mg CO2 |  | 9 | Łączny koszt inwestycyjny | 1120000 | zł/kW
10 | Koszt modernizacji (za punkt świetlny) | 5000 | zł/kW | Dane branżowe | 10 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 7282.5635 | zł/Mg CO2
11 | Łączny koszt inwestycyjny | 9000000 | zł
12 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 48796.346 | zł/Mg CO2
| Instalacje fotowoltaiczne - obiekty publiczne |  |  |  |  | Mikro instalacje fotowoltaiczne
Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło | Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło
1 | Ilość nowowybudowanych instalacji | 5 | sztuk | Założenie | 1 | Ilość nowowybudowanych instalacji | 40 | sztuk | Założenie
2 | Szacunkowa moc jednej instalacji | 20 | kW | Założenie | 2 | Szacunkowa moc jednej instalacji | 4 | kW | Założenie
3 | Łączna moc instalacji | 100 | kW |  | 3 | Łączna moc instalacji | 160 | kW
4 | Roczny uzysk energii z 1 kW mocy instalacji | 1.08 | MWh/rok | Dane branżowe | 4 | Roczny uzysk energii z 1 MW mocy instalacji | 1.08 | MWh/rok | Dane branżowe
5 | Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej w sieci | 0.89 | Mg CO2/MWh | Wskaźnik p. SOWA | 5 | Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej w sieci | 0.89 | Mg CO2/MWh | Wskaźnik p. SOWA
6 | Łączny uzysk energii | 108 | MWh/rok |  | 6 | Łączny uzysk energii | 172.8 | MWh/rok
7 | Uniknięta emisja | 96.12 | Mg CO2 |  | 7 | Uniknięta emisja | 153.792 | Mg CO2
8 | Koszt inwestycyjny | 7000 | zł/kW | Dane branżowe | 8 | Koszt inwestycyjny | 8000 | zł/kW | Dane branżowe
9 | Łączny koszt inwestycyjny | 700000 | zł |  | 9 | Łączny koszt inwestycyjny | 1280000 | zł/kW
10 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 7282.5635 | zł/Mg CO2 |  | 10 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 8322.9297 | zł/Mg CO2
| Wymiana oświetlenia w obiektach publicznych |  |  |  |  | Kolektory słoneczne na obiektach mieszkalnych
Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło | Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło
1 | Zużycie energii elektrycznej w obiektach publicznych | 120.49 | MWh | Założenie | 1 | Ilość nowowybudowanych instalacji | 200 | sztuk | Założenie
2 | Energia wykorzystywana na cele oświetleniowe | 20 | % | Dane branżowe | 2 | Powierzchnia czynna kolektorów w jednej instalacji | 5 | m2 | Założenie
3 | Energia wykorzystywana na cele oświetleniowe | 24.098 | MWh |  | 3 | Dzienny uzysk energii | 12.5 | MJ/m2 | Dane branżowe
4 | Zużycie energii po wymianie żarówek na energooszczędne w stosunku do zużycia pierwotnego | 50 | % | Dane branżowe | 4 | Liczba dni słonecznych | 275 | dni | Dane branżowe
5 | Łączna oszczędność energii | 12.049 | MWh/rok |  | 5 | Roczny uzysk energii z jednej instalacji | 17187.5 | MJ
6 | Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej w sieci | 0.89 | Mg CO2/MWh | Wskaźnik p. SOWA | 6 | Łączny roczny uzysk energii | 3437.5 | GJ
7 | Uniknięta emisja | 10.7236 | Mg CO2 |  | 7 | Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze | 0.098 | Mg CO2/GJ | Dane KOBiZE
8 | Koszt inwestycyjny | 30122.5 | zł/instalację | Dane branżowe | 8 | Uniknięta emisja | 336.875 | Mg CO2
9 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 2808.9888 | zł/Mg CO2 |  | 9 | Koszt budowy instalacji kolektorów słonecznych | 14000 | zł/instalcję | Dane branżowe
[5 empty] | 10 | Łączny koszt inwestycyjny | 2800000 | zł
| Wymiana źródeł ciepła |  |  |  | 11 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 8311.6883 | zł/Mg CO2
Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło
1 | Ilość mieszkań na terenie gminy | 2029 | sztuk | Dane GUS |  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
2 | Przeciętna powierzchnia użytkowa | 94.7 | m2 | Dane GUS | Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło
3 | Łączna powierzchnia mieszkań | 192146.3 | m2 |  | 1 | Ilość budynków na terenie gminy | 23 | sztuk
4 | Zapotrzebowanie energetyczne budynków - ogrzewanie | 157777.32 | GJ/rok | Wynik inwentaryzacji | 3 | Łączna powierzchnia | 7633.97 | m2
5 | Zapotrzebowanie energetyczne budynków - ogrzewanie | 0.82113 | GJ/m2/rok |  | 5 | Zapotrzebowanie energetyczne budynków - ogrzewanie | 1715.52 | GJ/m2/rok
6 | Ilość obiektów posiadających ogrzewanie węglowe | 85 | % | Wynik inwentaryzacji | 6 | Ilość obiektów objętych termomodernizacją | 50 | % | Założenie
7 | Ilość obiektów posiadających ogrzewanie węglowe | 1724 | sztuk |  | 7 | Ilość obiektów objętych termomodernizacją | 11 | sztuk
8 | Ilość obiektów objętych wymianą źródła ciepła | 20 | % | Założenie | 8 | Redukcja zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji | 25 | % | Dane branżowe
9 | Ilość obiektów objętych wymianą źródła ciepła | 344 | sztuk |  | 9 | Łączna redukcja zapotrzebowania na ciepło | 205.1165 | GJ
10 | Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze przed modernizacją | 0.098 | Mg CO2/GJ | Dane KOBiZE | 10 | Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze | 0.098 | Mg CO2/GJ | Dane KOBiZE
11 | Wskaźnik emisji spalania biomasy po modernizacji | 0.0784 | Mg CO2/GJ | Dane KOBiZE | 11 | Uniknięta emisja | 20.1014 | Mg CO2/GJ
12 | Uniknięta emisja | 524.2966 | Mg CO2 |  | 12 | Koszt termomodernizacji jednego obiektu | 500000 | zł/mieszkanie | Dane branżowe
13 | Koszt wymiany jednego kotła | 8000 | zł/mieszkanie | Dane branżowe | 13 | Łączny koszt inwestycyjny | 5500000 | zł
14 | Łączny koszt inwestycyjny | 2752000 | zł |  | 14 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 273612.5228 | zł/Mg CO2
15 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 5248.9373 | zł/Mg CO2
Termomodernizacja obiektów mieszkalnych
Nr | Pozycja | Wartość | Jednostka | Źródło
1 | Ilość mieszkań na terenie gminy | 2029 | sztuk | Dane GUS
2 | Przeciętna powierzchnia użytkowa | 94.7 | m2 | Dane GUS
3 | Łączna powierzchnia mieszkań | 192146.3 | m2
4 | Zapotrzebowanie energetyczne budynków - ogrzewanie | 157777.32 | GJ/rok | Wynik inwentaryzacji
5 | Zapotrzebowanie energetyczne budynków - ogrzewanie | 0.82113 | GJ/m2/rok
6 | Ilość obiektów objętych termomodernizacją | 10 | % | Założenie
7 | Ilość obiektów objętych termomodernizacją | 202 | sztuk
8 | Redukcja zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji | 25 | % | Dane branżowe
9 | Łączna redukcja zapotrzebowania na ciepło | 3926.9367 | GJ
10 | Wskaźnik emisji spalania węgla na cele grzewcze | 0.098 | Mg CO2/GJ | Dane KOBiZE
11 | Uniknięta emisja | 384.8398 | Mg CO2/GJ
12 | Koszt termomodernizacji jednego obiektu | 50000 | zł/mieszkanie | Dane branżowe
13 | Łączny koszt inwestycyjny | 10100000 | zł
14 | Koszt jednostkowy unikniętej emisji | 26244.6867 | zł/Mg CO2

## Arkusz1
Zestawienie działań
Nr | Działanie | Adresat działania | Jednostka odpowiedzialna | Rola jednostki odpowiedzialnej | Okres realizacji |  | Szacowany koszt | Efekt ekologiczny |  | Wskaźniki
[5 empty] | rozpoczęcie | zakończenie |  | MWh | Mg CO2
1. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2015 | 2020 | 3920000 | 207.24 | 184.44 | Wyprodukowana energia z OZE, moc zamontowanych instalacji
2. | Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje | Przedsiębiorcy | - | Wsparcie procesu inwestycyjnego | 2015 | 2020 | 1120000 | 172.8 | 153.792 | Wyprodukowana energia z OZE, moc zamontowanych instalacji
3. | Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Gminy | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2015 | 2020 | 700000 | 108 | 96.12 | Wyprodukowana energia z OZE, moc zamontowanych instalacji
4. | Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje | Mieszkańcy | - | Wsparcie procesu inwestycyjnego | 2015 | 2020 | 1280000 | 172.8 | 153.792 | Wyprodukowana energia z OZE, moc zamontowanych instalacji
5. | Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych | Urząd Gminy | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2015 | 2020 | 30122.5 | 10.72 | 12.05 | Ilość zmodernizowanych punktów świetlnych
6. | Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne | Mieszkańcy | - | Wsparcie procesu inwestycyjnego | 2015 | 2020 | 2800000 | 954.86 | 336.88 | Wyprodukowana energia z OZE, moc zamontowanych instalacji
7. | Wymiana źródeł ciepła | Mieszkańcy | - | Wsparcie procesu inwestycyjnego | 2015 | 2020 | 2752000 | 535 | 524.3 | Ilość zmodernizowanych obiektów mieszkalnych
8. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2015 | 2020 | 5500000 | 24.75 | 20.1 | Ilość zaoszczędzonej energii, ilość zmodernizowanych obiektów
9. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Mieszkańcy | - | Wsparcie procesu inwestycyjnego | 2015 | 2020 | 10100000 | 392.69 | 384.84 | Ilość zmodernizowanych obiektów mieszkalnych
10. | Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych | Urząd Gminy | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2015 | 2020 | - | - | 9.76 | Ilość audytowo i proejktowo zaoszczędzonej energii
11. | Kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy | Urząd Gminy | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2015 | 2020 | 50000 | - | 42.76 | Wyprodukowana energia z OZE, moc zamontowanych instalacji
12. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski przy drogach powiatowych | Powiat Sokołowski | - | Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji | 2016 | 2020 | 14760000 | - | 218.23 | Długość wybudowanych ścieżek [km]
13. | Szkolenia i kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej dla użytkowników pojazdów | Mieszkańcy | - | Wsparcie procesu inwestycyjnego | 2015 | 2020 | 50000 | - | 436.47 | Ilość osób, które skorzystały ze szkoleń, ilość akcji społecznych
[7 empty] | 43062122.5 | 2578.86 | 2573.534