Przedmiar – budowa oświetlenia licznego Bachorza
	Lp.
	Podstawa | Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	OŚWIETLENIE ULICZNE BACHORZA GM. SOKOLOW PODL
	
	
	

	1
d.1
	KNNR 5 0901-02
	Montaż i stawianie slupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 
ZN-10
6
	słup
słup
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	2
d.1
	KNNR 5
0903-01
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - po​jedynczy o długości do 10.5 m 
E10,5/4,3 

2
	słup
słup
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	3
d.1
	KNNR 5 0903-04
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym 
6
	szt.
szt
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	4
d 1
	KNNR 5 0903-04
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym
2
	szt.
szt
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	5
d.1
	KNNR 5
0905-01
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35
mm2
0.406
	km.prz
ew.
km.prz
ew
	0.406
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.406

	6
d.1
	KNNR 5 1002-01
	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgnik ocynkowany dł1,5m 
8
	szt.
szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	7
d.1
	KNNR 5 1003-03
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m 
8
	kpl.prz
ew.
kplprz
ew.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	8
d.1
	KNNR 5
0906-02
	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewo​dów izolowanych
Oprawka bezpiecznikowa 4A 

8
	szt.
szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	9
d.1
	KNNR 5 1004-02
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ledowa -
 Min. 50W,  strumień świetlny: min. 4500lm,  możliwość regulacji kąta nachylenia                    oprawy, klasa efektywności energetycznej: min. A
8
	szt.
szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	10
d.1
	KNNR 5
0906-03
	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych ASA-A 0,66/5 
1
	szt.
szt.
	1 000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000

	11
d.1
	KNNR 5
0906-03
analogia
	Montaż uchwytów uziemiających 

  2

2
	szt.
szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	12
d.1
	KNNR 5 0907-02
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.lll FeZn 

25x4mm 

18
	m
m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	13
d.1
	KNNR 5 0907-05
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III fi
16mm
18
	m
m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	14
d.1
	KNNR 5
1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 

1
	szt.
szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	15
d.1
	KNNR 5 1304-02
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 

2
	szt.
szt.
	2 000
	

	
	
	
	RAZEM
	2.000


