




KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHMIELEWIE

	1.1
	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE Kod CPV 45111300-1

	1
d.1.

1
	KNR 4-01

0354-05
	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych zewnętrznych ze skrzydłami
1.51*2.85+1.03*2.75
	m2
m2
	7.136
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.136 

	2

d.1.

1
	KNR 4-01

0212-02
	Rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
2.00*1.70*0.5+1.60*1.20*0.40
	m3
m3
	2.468
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.468

	3

d.1.

1
	KNR 0-19

1023-12
	Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia – drzwi kompletne z dwoma zamkami, klamką, samozamykaczem
1.55*2.80+1.03*2.75
	m2
m2
	7.173
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.173

	4

d.1.

1
	KNNR-W 3

0405-02

analogia
	Naprawa schodów betonowych zewnętrznych
1.70*3.00*0.90+1.95*1.15*0.90
	m3  bet.

m3  bet.
	6.608
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.608

	1.2
	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE - PODŁOŻA I POSADZKI - Kod CPV 45400000-1

	5
d.1.

2
	KNNR 2

0602-03
	Izolacje poziome podposadzkowe z płyt styropianowych grub. 5 cm układanych na sucho jednowarstwowo

72.964
	m2
m2
	72.964
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.964

	6
d.1.

2
	KNNR 2

0604-01
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (wsp. do R = 0,3) 

72.964
	m2
m2
	72.964
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.964

	7
d.1.1

2
	KNR 2-22

1003-02
	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko - beton B-25

72.964
	m2
m2
	72.964
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.964

	8
d.1.

2
	KNR 2-02

1106-07
	Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową

72.964
	m2
m2
	72.964
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.964

	1.3
	INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45330000-9

	9
d.1.

3
	KNNR 4

0137-02
	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

8.00
	szt.
szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	Lp.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	10
d.1.

3
	KNR-W 2-15

0218-01
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm

2.00
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	11
d.1.

3
	KNNR 4

0230-02
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

3.00
	kpl.
kpl.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	12
d.1.

3
	KNR-W 2-15

0229-04
	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie

1.00
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	13
d.1.

3
	KNNR 4

0233-03
	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

2.00
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	14
d.1.

3
	KNR 2-15

0121-02
	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 15 dm3

2.00
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	15
d.1.

3
	KNR-W 2-15

0229-01
	Zlewy żeliwne

2.00
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000


